腾冲市中医医院 睡眠检测仪、儿童站立架、幼儿智能体检仪、心肺复苏教具模型、气管插管训练模型

采购项目

询价采购文件

采 购 人：腾冲市中医医院

日    期：二○二○ 年 四 月

目  录

第一部分   询价采购文件组成	- 3 -

一、 询价采购公告	- 3 -

二、 资格审查条件	- 6 -

三、 回函供应商须知	- 7 -

第二部分  合同条款及格式	- 9 -

第三部分 询价回函文件组成	- 17 -

一、商务部分格式	- 19 -

二、资质资格证明材料	- 26 -

三、技术部分格式	- 27 -

第四部分 评审办法	- 34 -

一、评审办法	- 35 -

二、成交原则	- 36 -

附件一  技术参数要求	- 37 -

# 第一部分   询价采购文件组成

一、询价采购公告

二、资格审查文件

三、回函供应商须知

# 询价采购公告

腾冲市中医医院------采购项目

询价采购公告

1. 采购条件

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定及《腾冲市中医医院采购内部控制管理方案》，就腾冲市中医医院牙科综合治疗机采购项目采用询价方式进行采购，择优选择成交供应商。

2. 项目概况与采购范围

2.1项目名称：腾冲市中医医院 睡眠检测仪、儿童站立架、幼儿智能体检仪、心肺复苏教具模型、气管插管训练模型 采购项目；

2.2采购预算金额：¥56780.00元，分别是：睡眠检测仪3台30000元；儿童站立架1台2780元；幼儿智能体检仪1台9000元；带考核功能高级电脑新生儿心肺复苏型1套5000元；高级大屏幕液晶彩显全自动电脑心肺复苏模拟人1套7000元；电子人体气管插管训练模型1套3000元。

2.3采购主要内容：睡眠检测仪、儿童站立架、幼儿智能体检仪、心肺复苏教具模型、气管插管训练模型具体详见询价文件采购清单及技术要求。

2.4供期（含安装 、调试、验收合格）：30日历天（具体以签订合同为准）

2.5交货地点：腾冲市中医医院 （采购人指定地点）；

2.6质量承诺：一次性验收合格（质保期3年，终身维修维护，在云南省内有常驻售后服务点，且售后服务人员持有厂家颁发的售后服务证书）；

2.7报价供应商负责对所投合同包的全部送达安装、调试、培训、验收前的所有费用；

2.8付款方式为：全部验收合格，付合同总价款的90%，质保期结束付剩余的10%。

2.9本次采购为一个合同包，整体响应。

2.10本次采购不接受进口产品参加。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

本项目属政府采购项目，需要落实政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《关于政府采购支持 监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号）及政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策等政府采购相关政策。

3. 回函供应商资格要求

3.1回函供应商须在中华人民共和国境内注册的企业法人组织或其他组织；

3.2 回函供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

3.2.1具有履行合同所必需的设备专业技术能力；

3.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.2.3具有履行合同所必需的专业技术能力；

3.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.2.6法律、行政法规规定的其他条件：

①回函单位须为本项目采购产品的生产厂家或产品销售代理商，须具备相关部门核发的医疗器械生产或经营许可证（有效期内），且经营范围满足本次采购的需求。

②回函供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

本次询价采购不接受联合体

资格审查：方式—后审；办法—合格制

4. 报名及询价文件的获取

4.1凡有意参加回函报价者，登录腾冲市中医医院官网下载（网址：http://www.tcszyyy.com）或前往腾冲市中医医院设备科领取询价文件

4.2采购人不提供邮购询价文件服务。

5. 询价回函文件的递交

5.1询价回函文件递交的截止时间2020年4月14日下午14:00。

5.2递交：以纸质版形式交腾冲市中医医设备科，回函供应商须在截止时间前完成所有询价回函文件的递交，截止时间前未完成询价回函文件递交的，视为撤回询价回函文件。

6.发布媒介

本次询价公告同时在腾冲市中医医院官网、腾冲市中医医院微公共信平台、腾冲市中医医院公共服务系统上发布。其他网站或媒体转载的公告及公告内容信息，我院不承担任何责任。

7.联系方式

采 购 人：腾冲市中医医院

地    址：云南省腾冲市腾越镇

联 系 人：王科长

联系电话：13987582507

# 资格审查条件

回函供应商制作询价回函文件时，按询价文件中的询价回函文件组成部分要求提供以下证照（必须内容齐全）证明材料，原件无需携带到询价现场：

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或“三证合一”的统一社会代码的营业执照）等原件的扫描件；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有履行合同所必需的设备及软件和专业技术能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备及软件和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件，提供相关承诺或相关证明材料原件扫描件；

3、回函单位须为本项目采购产品的生产厂家或产品销售代理商，须具备相关部门核发的医疗器械生产或经营许可证（有效期内），且经营范围满足本次采购的需求。

4、回函供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录” 。

不符合上述规定的视为废标。

# 回函供应商须知

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 名 称：腾冲市中医医院 地 址：腾冲市腾越镇 联 系 人：王科长 联系电话：13987582507 |
| 项目名称 | 腾冲市中医医院睡眠检测仪、儿童站立架、幼儿智能体检仪、心肺复苏教具模型、气管插管训练模型采购项目 |
| 项目概况 | 睡眠检测仪、儿童站立架、幼儿智能体检仪、心肺复苏教具模型、气管插管训练模型 采购及安装，具体详见询价文件采购清单及技术要求。 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 出资比例 | 100% |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 采购范围 | 睡眠检测仪、儿童站立架、幼儿智能体检仪、心肺复苏教具模型、气管插管训练模型； |
| 供 期 | 60日历天（具体以签订合同为准） |
| 质量要求 | 一次性验收合格、质保期3年（终身维修维护，在云南省内有常驻售后服务点，且售后服务人员持有厂家颁发的售后服务证书）； |
| 标段划分 | 本次采购为一个合同包，整体响应。 |
| 付款方式 | 全部验收合格付合同总价款的90%，质保期结束付剩余的10%。 |
| 回函供应商资格要求 | 详见资格审查条件 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 踏勘现场 | 不组织 |
| 询价预备会 | 不召开 |
| 分包 | 不允许 |
| 偏离 | 回函供应商可在询价文件商务要求的条件上，作出正偏离的承诺（如服务周期提前、服务标准提高，处罚额度增大等）；技术要求标星部分不允许偏离。 |
| 构成询价文件的其他材料 | 采购人以书面形式发出的答疑书、补遗书或通知等。 |
| 回函供应商要求澄清询价文件的截止时间 | 询价截止时间1日前 |
| 询价回函文件递交截止时间 | 详见腾冲市中医医院官网本项目公告 |
| 采购人澄清询价文件 | 询价截止时间1天前 |
| 询价报价 | 1、回函供应商应按询价文件的要求填写相应表格。 2、回函供应商在询价截止时间前修改询价报价函中的回函总报价，应同时修改明细报价表中的相应报价。 |
| 询价有效期 | 90日历天，从询价截止之日算起 |
| 是否允许递交备选询价方案 | 不允许 |
| 询价回函文件格式 | 询价回函文件采用纸质版文件和电子文档（U盘），由资格审查文件、商务文件（包含询价报价和询价函内容）、技术文件（供货方案等内容）组成。 特别注意： - 按询价回函文件格式在空格（下划线）由回函供应商填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但询价文件中另有规定的从其规定。 - 询价文件需每页加盖回函供应商公章。 (3)询价回函文件应对询价文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 |
| 询价回函文件的 提交及份数 | 现场递交纸质版回函文件和电子版U盘：各1份。 |
| 询价回函报价 | 供应商的回函报价为一次性报价，且已包括运输、上下车、税金、风险、安装、调试、验收、培训和售后服务等全部费用。 |
| 询价时间和地点 | 开标时间：同询价回函文件递交截止时间 开标地点：腾冲市中医医院后勤保障中心四楼会议室 |
| 开标程序 | (1)密封情况检查：是否按询价文件要求提交 (2)开标顺序：按照递交回函供应商的先后顺序当众开标。 |
| 询价小组的组建 | 询价小组人数：3人或以上单数。 |
| 代理服务费 | 无 |
| 需要补充的其他内容 |  |

第二部分  合同条款及格式

腾冲市中医医院               设备采购合同

买方（以下简称甲方）：  腾冲市中医医院

卖方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他法律规定，为明确甲、乙双方的权益，甲乙双方本着自愿、公平、诚信、互惠的原则，经甲、乙双方协商一致，就甲方购乙方产品一事达成如下条款：

一、甲方购买的产品名称、品牌、具体型号、单价、数量、金额：

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | ¥ 元（大写： 整） |  |  |  |  |  |  |

注：

二、交货：

1、交货时间：乙方需在      年   月   日之前交付货品（包括所有随机技术资料：生产企业及供货商资质全套、原产地证明、发票、合格证、保修卡、操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等及配备的用件、工具等。进口设备还需提供进口报关单和商品检验证明并按特殊要求提供进口产品机电许可证），并安装调试完毕。交货前乙方必须提前 7 天通知甲方具体交货时间，以便甲方提前做好准备。乙方需要提前交货的，必须先行获得甲方同意。

2.交货地点：   腾冲市中医医院                     。

3.交货方式：乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费，装卸费等费用。

4.甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收和技术验收，如果发现设备的数量和质量、规格与招标文件的技术要求不符，乙方应在 14 天内按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.在交货的同时，乙方必须对甲方相关人员进行操作及专业培训，保证甲方人员可以正确的使用该产品。

6.验收合格后，双方在《设备验收单》上签字确认。7

三、付款：

1.乙方将货品送达交货地点安装调试完毕，且经甲方全部验收合格（包括各类证件齐全）后 7 日内甲方将总货款的   %共计人民币（大写）：      整（¥       元）支付给乙方；剩余的  %（大写）：        整（¥       元）作为质保金，在保质期   个月结束后乙方不存在违约的情况下甲方在期满后的 7 个工作日内支付给乙方。

2.在甲方付款的同时，乙方应开具并交付给甲方正式发票，否则甲方有权拒绝付款。

3.乙方交货不合格或产品存在质量问题，则甲方有权拒绝付款，并追究乙方违约责任。

四、质量及售后服务：

1.乙方应保证具备上述产品的合法销售权。还应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业产权的起诉。

2.乙方应保证提供的设备是全新原装（包括零部件）、具有国家有关部门注册证明并符合国家质量检测标准（进口设备具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备。乙方应对由设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并按本合同约定和甲方要求承担维修义务，所有费用由乙方负担。

3.本合同约定的产品的保修期为   年，保修期的期限以甲乙双方验收合格之日起计算，乙方在保修期内应确保开机率为95%以上（即每年故障停机不超过18个工作日。按一年365个工作日计算），如达不到此要求，即相应延长保修期。故障停机超过18个工作日/年，每超过一天，保修期延顺30日；故障停机未超过18个工作日/年，则保修期按实际停机天数延顺。保修期内免费更换零件及免工时费，若设备出现故障不能使用，维修期间无法维修，必须及时免费提供备用设备以供使用。

4.乙方应负责设备的终生维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件。

5.保修响应 12 小时，到场时间 48 小时（不可抗拒力量下除外），并保证在 48  小时内修复。注：由于不可抗力（不可抗力仅指自然灾害、战争）所导致的违约，根据不可抗力的影响范围，可部分或全部免除违约双方的违约责任，但违约方应及时通知对方并在不可抗力事件发生之日起5日内提供符合法律规定的证明文件，否则应赔偿对方因此而遭受的损失。

6.乙方一般每 6 个月对甲方购买的产品进行定期回访、保养维护；乙方可以根据情况进行不定期的回访、保养维护。乙方在进行以上回访、保养维护前必须提前通知甲方，以便双方彼此协调安排好时间。

7.在产品的质保期间，根据甲方要求，乙方不限次数的免费为甲方提供产品的操作及技术培训，但甲方应提前7天通知乙方，乙方在甲方通知后的7日内在甲方所在地或甲方指定的地方安排相关培训事宜。甲方在设备使用过程中发生技术问题，乙方应提供及时有效的技术支持。乙方技术支持电话：                                     。

8.由于乙方产品质量问题给甲方造成损失或第三方造成损害的，乙方应承担所有赔偿责任，并且甲方有权要求乙方退货。

五、特别约定：

1.除了本合同约定的产品条款外，甲方无需再向乙方支付任何其他费用。

2.乙方自行负责交货、安装、施工过程中的安全责任，否则引起的一切损失由乙方承担。

六、违约责任：

1.甲乙双方任何一方不得违反本合同约定，否则违约一方需赔偿另一方的损失。本合同另有约定的，依照其他约定。

2.乙方逾期未交货的，乙方每逾期一天需按逾期货品总价值的千分之五向甲方支付逾期交货违约金；乙方逾期交货超过十日的，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、向甲方支付合同总价款30%违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

3.甲方逾期付款的，甲方需按银行同期存款率向乙方支付利息。

4.乙方未能及时履行退、换货义务的，则每逾期一天需按该商品价款的百分之五向甲方支付预期履行违约金，乙方逾期超过十日的，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、并向甲方支付合同总价款30%违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

5.乙方未能按照本合同约定提供及时完善的售后服务的，甲方将扣除乙方的全部质保金并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

七、争议：

在执行本补充协议或原合同中发生争议，甲、乙双方应协商解决，若协商不成，可向甲方所在地的人民法院起诉。

八、其他约定：

1.本合同自甲、乙双方签章后生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

2、未尽事宜双方可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方：   腾冲市中医医院          乙方：

法定代表人：                     法定代表人：

经办人：                         经办人：

地址： 腾冲市腾越镇西山坝云      地址：

山社区自在山居小区7号

电话：0875-5183673                电话：

对公账户：

签约时间：       年    月    日

腾冲市中医医院物资采购廉政协议

购货单位（甲方）：	 腾冲市中医医院

供货单位（乙方）：

为杜绝物资采购中违纪违法行为，保护国家、集体和甲乙双方的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方同意，签订如下条款。

- 甲乙双方的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律、法规和相关政策。

2.严格执行各级文件，自觉按合同办事。

3.业务活动严格遵守公开、公平、公正、诚实信用的原则，不得为获取私利，损害国家、集体和对方利益。

4.加强反腐倡廉建设，对本方人员开展廉政教育，加大监督力度，认真查处违纪违法行为。

5.发现对方工作人员有违纪违法行为或违纪违法嫌疑的，及时提醒其纠正。对拒不纠正的，向其主管部门或纪检监察部门举报。

- 甲方责任

1.向乙方介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定。

2.督促本方人员严格遵守本单位各项工作制度，在物资采购中保持廉洁自律。发现违反规定的，给予批评教育，情节严重的，提交本单位纪检监察部门处理。

3.在物资采购中发现乙方有不廉洁行为的，应及时采取措施，防止不廉洁行为继续发展，情节严重的，报告主管领导或本单位纪检监察部门。

4.与乙方保持正常的业务交往，不得以任何形式向乙方索要或接受乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

5.不得参加乙方安排的超标准宴请和高消费娱乐活动。

6.不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

7.不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

- 乙方责任

1.应了解甲方有关廉政建设的各项规章制度，支持甲方有关制度和规定的执行。

2.应对本方人员进行廉政教育（包括甲方制定的有关廉政建设的规章制度）。

3.应通过正常途径开展相关业务工作，发现甲方有违反本合同的不廉洁行为的，应及时提醒并采取措施，终止不廉洁行为，情节严重的应向甲方纪检监察部门举报。

4.不得向甲方工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

5.不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游、安排超标准宴请和高消费娱乐活动。

6.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方单位或个人支付的费用。

- 违约责任

1.甲方有违反本合同的不廉洁行为的，根据情节和造成的后果，支付乙方物资合同金额1-5%的违约金。

2.甲方工作人员收受乙方贿赂，被司法机关立案查处，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

3.乙方有违反本合同的不廉洁行为的，根据情节和造成的后果，支付乙方物资采购合同金额1-5%的违约金；因此给甲方造成的经济损失由乙方承担。

4.乙方在物资采购中贿赂甲方工作人员，被司法机关立案查处的，甲方有权终止物资采购合同，由此给甲方造成的损失，由乙方承担。

- 本合同书为物资采购合同的附件，与物资采购合同具有同等法律效力。

- 本合同书的有效期为双方签署之日起至物资采购合同履行完毕时止。

- 本合同一式两份，由甲、乙双方共同签订，甲方一份、乙方一份。

| 甲方（章）：腾冲市中医医院 | 乙方（章）： |  |
| --- | --- | --- |
| 地址：腾冲市腾越镇西山坝云山社区自在山居小区7号 | 地址： |  |
| 法定代表人： | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： | 委托代理人： |  |
| 采购经办人： | 业务经办人： |  |
| 甲方纪检部门（章） | 乙方纪检部门（章）： |  |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |  |

# 第三部分 询价回函文件组成

询价报价一览表

一、商务部分格式

二、技术部分格式

三、其他

（项目名称）

询价回函文件

回函供应商:

法定代表人或其委托代理人:

日    期：    年     月    日

# 一、商务部分格式

（一）询价报价一览表

腾冲市中医医院：

在认真阅读了 “腾冲市中医医院牙科综合治疗机采购项目采购询价函”，对贵单位的需求充分了解后，我单位（或公司）决定参加该项目的回函报价，其报价如下：

公司报价单

| 设备名称 | 数量 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 生产企业 | 质保期 | 承诺安装期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

联系电话/传真：

日         期：     年  月  日

（二）询价报价函

（采购人名称):

1. 我方已仔细研究了                    （项目名称）               询价采购文件的全部内容，愿意以：总价人民币（大写）             元(￥         )的询价回函报价承担本项目设备供应；供期    日历天，按合同约定实施和完成本项目，质量达到          。

2. 我方承诺在询价有效期内不修改、撤销询价文件。

4. 如我方询价成交：

(1) 我方承诺在收到询价成交通知书后，在询价成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本询价报价函递交的询价报价函附录属于合同文件的组成部分。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容并提交给采购人相关的材料。

5. 我方在此声明，所递交的询价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                        (其他补充说明)。

回函供应商：（签章）

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期：         年      月      日

（三）报价函附录

项目名称：           （项目名称）

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名: |  |
| 2 | 供期 | 天数: 日历天 |  |
| 3 | 服务承诺 |  |  |

回函供应商（签章）：

法人代表或委托代理人（签章）：

日期：    年      月      日

（四）法定代表人身份证明

回函供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （回函供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

回函供应商：                     （签章）

年        月        日

附法定代表人身份证原件的扫描件

（五）授权委托书

本人         （姓名）系        （回函供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）     询价回函文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

回函供应商：                          （签章）

法定代表人：                          （签章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年      月       日

附授权委托人身份证原件的扫描件

（六）政府采购扶持企业证明文件

1  中小企业声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加              （采购人名称） 单位的               （项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他              （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1．投标人符合政策要求的，应在投标文件提供《中小企业声明函》。投标人不属于中小微型企业的，则本声明函不适用，可以删除。

2．投标人不得修改声明函内容格式。投标人若不提供《中小企业声明函》或不按要求填写《中小企业声明函》的，视同放弃享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究其法律责任。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2 残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加的            单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包含使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

3 监狱企业的证明文件（可选）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

# 二、资质资格证明材料

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或“三证合一”的统一社会代码的营业执照）等原件的扫描件；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有履行合同所必需的设备及软件和专业技术能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备及软件和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件，提供相关承诺或相关证明材料原件扫描件；

3、回函单位须为本项目采购产品的生产厂家或产品销售代理商，须具备相关部门核发的医疗器械生产或经营许可证（有效期内），且经营范围满足本次采购的需求。

4、回函供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录” 。

# 三、技术部分格式

（一）供货方案

自行编写，格式自拟。

（二） 售后服务承诺书

（采购人名称） ：

我单位(公司)的报价如果有幸成交，我们将认真履行如下售后服务承诺：

1、需要安装培训的负责安装、调试、培训教会使用；

2、

3、

… …

（回函公司可自己增加条款）

供应商名称(签章)：

法定代表人/负责人或其委托代理人(签章)：

联系电话：

传    真：

日    期：    年  月  日

（三）质量保证书

致：    （采购人）

本书作为         （回函供应商）       对腾冲市中医医院腾组织的腾冲市中医医院睡眠检测仪、儿童站立架、幼儿智能体检仪、心肺复苏教具模型、气管插管训练模型采购项目的询价函所提供的设备配置质量保证的证明。      （回函供应商）     承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的医疗设备是全新、具有生产厂家质量合格证、手续齐全且合法的产品；

2、提供的医疗设备是符合询价文件规定的质量、规格和要求的；

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目。

4、……

供应商名称(签章)：

法定代表人/负责人或其委托代理人(签章)：

联系电话：

传    真：

日    期：    年  月  日

（四）供货时间承诺书

致：    （采购人）

我单位(公司)的报价如果有幸成交，我们承诺：自签订供货合同后   天完成供货，负责采购、运输、调试、验收、培训完毕。

供应商名称(签章)：

法定代表人/负责人或其委托代理人(签章)：

联系电话：

传    真：

日    期：    年  月  日

（五）授权保证承诺书

（采购人名称） ：

我单位(公司)的报价如果有幸成交，我们承诺：提供本产品的有关授权事宜，在采购及供应、安装、使用过程中保证其合法有效，有任何的授权争议，我方保证无条件负责处理解决，与采购人无关。

供应商名称(签章)：

法定代表人/负责人或其委托代理人(签章)：

联系电话：

传    真：

日    期：    年  月  日

（六）设备产品技术参数及推荐参考配置要求

此部分内容无格式要求，回函供应商自行编写。

提供设备彩色图片及技术参数材料

（七）其 它

询价文件要求提交的或回函供应商认为需要提交的其他资料

## 第四部分 评审办法

一、评审办法

二、成交原则

## 一、评审办法

（一）评审工作的基本原则

1、认真贯彻国家有关法律、法规、维护国家利益。

2、保护采购的各项合法利益。

3、客观、公正地对待所有参与回函供应商，对所有参与回函供应商的询价进行评价，均采用相同的程序和标准。

4、询价文件、询价回函文件是推荐成交的依据。

（二）资格评审标准

审查要求详见第一部分 询价文件组成中的第二部分资格审查条件相关要求。

（三）详细评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 回函供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明的授权委托书 | 符合询价文件要求 |
| 询价回函文件的签署 | 符合询价文件要求 |
| 询价回函报价 | 低于（含等于） “回函供应商须知”中载明的最高询价限价 |
| 报价唯一 | 回函文件中只能有一个有效报价 |
| 询价内容 | 符合询价文件规定 |
| 供期 | 符合询价文件规定 |
| 质量承诺 | 符合询价文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合询价文件规定 |
| 供货方案 | 供货方案能够满足本项目实际需求 |

## 二、成交原则

一、成交原则：在符合并满足采购人本次采购需求、质量、产品设备技术参数要求和服务相当的前提下，再进行商务报价的比较，并以提出合理最低报价的供应商作为第一候选成交供应商。

二、成交方式：技术参数满足询价要求的前提下，提出合理最低价者为第一成交候选供应商，按报价由低至高排序推荐，推荐家数为1~3名，依次类推。

注：①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《自主创新产品政府采购评审办法》（财库[2007]30号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本次采购项目，给予中小企业、监狱企业或自主创新产品报价6%的价格扣除，微型企业报价10%的扣除。是否为中小微企业或监狱企业投标人提供证明材料及声明；是否为自主创新产品由投标人提供国家发改委及财政部的证明资料并提供《政府采购自主创新产品目录》证明。

②评审价格=最终报价-最终标价×扣除比例

③评审、评标价格仅为评定价格，不作为最终的成交或中标价格。

## 附件一  采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 睡眠检测仪 | 详见下页 | 3台 |
| 2 | 儿童站立架 | 儿童康复训练 | 1台 |
| 3 | 幼儿智能体检仪 | 幼儿智能体检 | 1台 |
| 4 | 带考核功能高级电脑新生儿心肺复苏型 | 详见下页 | 1套 |
| 5 | 高级大屏幕液晶彩显全自动电脑心肺复苏模拟人 | 高级大屏幕液晶彩显全自动 | 1套 |
| 6 | 电子人体气管插管训练模型 | （带警报功能） | 1套 |

- 一、睡眠检测仪技术参数:

血氧饱和度（SPO2）

测量范围：35-100%

测量分辨率：1%

测量准确的：80%-100% 误差±2%；70%-79% 误差±3%；70%以下不定义

脉率（PR）

测量范围：25—250bpm

测量分辨率：1bpm

测量准确度：±2bpm或者±2%，二者应取绝对值大者。

弱灌注

测量范围：0.5%-20%

无线蓝牙参数

频段范围：2402.00—2480.00MHZ

最大输出功率：﹤100mW

- 二、带考核功能高级电脑新生儿心肺复苏型技术参数：

- 执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准。
功能特点：

★  语音提示、数码显示、动态条码灯显示、训练操作、考核操作。
■ 模拟标准气道开放显示；
■ 人工手位胸外按压显示报警：
  1）数码计数显示功能； 2）指示灯显示功能； 3）语音提示功能；
 ·按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警；实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。
 ·按压强度正确（1-2cm区域）、错误（＜1-2cm＜区域）的指示灯显示及错误的报警；正确、错误的实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。
■  人工口对口呼吸（吹气）显示报警；
  1）数码计数显示功能； 2）指示灯显示功能；  3）语音提示功能；
 ·吹入的潮气量＜30ml-50ml＜指示灯显示及报警；实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。
 ·吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示；实时数码计数显示。
 ·吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警，实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。
■ 按压与人工呼吸比：3:1。
■ 操作周期：3次有效人工胸外按压，再1次人工吹气，再按压与人工吹气3：1比例，十五个循环周期CPR操作。 
■ 操作频率：最新国际标准：100-120次/分。
■ 操作方式：训练操作、考核操作。                                                                   ■  检查肱动脉反应：手捏压力皮球囊，模拟肱动脉搏动。
■ 工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源5V。

标准套配置：
■ 高级新生儿复苏人体模型一具； 
■ 高级电脑数码显示器一台； 
■ 豪华型人体硬塑 箱一只；  
■ 屏障面膜(50张/盒)一盒 ； 
■ 可换肺囊装置四套； 
■ 国际最新操作指南光盘一盘； 
■ 现场急救常用技术使用手册一本； 
■ 合格证、保修卡；
■ 使用说明书一本。